## Modelo Quiniela
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
[5 empty] | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | RELACIÓN DE PROYECTOS
M0121 | 0121 Equipos e instalaciones térmicas | RA1 | Calcula la carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigeración y climatización utilizando diagramas y programas informáticos | M0121R1 | P 4: 10% | P 1
|  | RA2 | Determina los equipos e instalaciones de producción de calor analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto. | M0121R2 | P 4: 10% | P 2
|  | RA3 | Determina los equipos e instalaciones frigoríficas analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto. | M0121R3 | [6 empty] | P 3 | bar: P 5
|  | RA4 | Determina los equipos e instalaciones de producción de climatización y ventilación analizando su funcionamiento y describiendo la función que realiza cada componente en el conjunto. | M0121R4 | [6 empty] | P 4 | Calefacción y ACS central en micropueblo | bar: P 5
|  | RA5 | Determina los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos utilizando tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos. | M0121R5 | [6 empty] | P 5 | Automatiza la climatización del aula taller | bar: P 4
P 6
M0122 | 0122 Procesos de montaje de instalaciones | RA1 | Identifica los distintos materiales y sus tratamientos utilizados en las instalaciones analizando sus propiedades físicas y químicas. | M0122R1 | bar: P 5
|  | RA2 | Realiza operaciones de transformación de elementos aplicando técnicas manuales de mecanizado y conformado, relacionando el funcionamiento de las máquinas con las condiciones del proceso y las características del producto. | M0122R2
|  | RA3 | Realiza uniones no soldadas analizando las características de cada unión y aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión. | M0122R3 | bar: P 5
|  | RA4 | Realiza uniones soldadas seleccionando la técnica adecuada para cada tipo de material e instalación. | M0122R4 | bar: P 5
|  | RA5 | Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de instalaciones frigoríficas y de climatización (compresores herméticos, splits, entre otros), aplicando técnicas de montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. | M0122R5 | P 5: 14%
|  | RA6 | Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de instalaciones de calefacción y ACS (calderas individuales y calentadores) aplicando técnicas de montaje e interpretando planos e instrucciones del fabricante. | M0122R6
|  | RA7 | Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando criterios técnicos y reglamentarios. | M0122R7 | bar: P 5
|  | RA8 | Realiza operaciones de montaje de sistemas eléctricos asociados a las instalaciones térmicas y de fluidos, interpretando esquemas e instrucciones de montaje. | M0122R8 | P 5: 14%
|  | RA9 | Realiza la puesta en marcha de pequeñas instalaciones térmicas y de fluidos, comprobando el funcionamiento de la instalación. | M0122R9 | bar: P 5
M0123 | 0123 Representación gráfica de instalaciones | RA1 | Representa elementos y equipos de instalaciones térmicas y de fluidos relacionándolos con la simbología normalizada de aplicación en planos y esquemas. | M0123R1 | P 4: 7.5%; P 5: 4%
|  | RA2 | Elabora esquemas de principio de instalaciones térmicas y de fluidos utilizando programas de dibujo asistido por ordenador. | M0123R2 | P 4: 7.5%; P 5: 8%
|  | RA3 | Dibuja planos de instalaciones térmicas y de fluidos aplicando convencionalismos de representación y programas de diseño. | M0123R3 | P 4: 7.5%; P 5: 8%
|  | RA4 | Dibuja planos de detalle e isometrías de instalaciones describiendo la solución constructiva seleccionada. | M0123R4 | P 4: 7.5%
M0349 | 0349 Eficiencia energética de instalaciones | RA1 | Evalúa la eficiencia energética de generadores de calor relacionando la variación de los parámetros característicos con su rendimiento. | M0349R1
|  | RA2 | Evalúa la eficiencia energética de generadores de frío para climatización relacionando la variación de los parámetros característicos con su rendimiento. | M0349R2
|  | RA3 | Evalúa la eficiencia energética de los sistemas de distribución térmica relacionando la variación de los parámetros característicos con su rendimiento. | M0349R3
|  | RA4 | Cuantifica el ahorro energético de sistemas de recuperación de energía analizando su funcionamiento. | M0349R4
|  | RA5 | Valora el ahorro energético proporcionado por los sistemas de control de las instalaciones térmicas en edificios analizando su regulación. | M0349R5
|  | RA6 | Evalúa instalaciones eléctricas de alimentación de equipos energéticos analizando sus componentes. | M0349R6
|  | RA7 | Calcula la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en edificios, determinando su consumo energético. | M0349R7
M0350 | 0350 Certificación energétiva de edificios | RA1 | Evalúa el aislamiento que proporcionan los cerramientos de edificios, relacionando las propiedades de sus componentes con el comportamiento higrotérmico del conjunto. | M0350R1
|  | RA2 | Determina la limitación de la demanda energética de edificios comprobando que los elementos constitutivos de su envolvente se ajustan a lo dispuesto por la normativa. | M0350R2
|  | RA3 | Calcula la demanda energética necesaria para garantizar la habitabilidad de los edificios, comprobando que se ajusta a las limitaciones impuestas por la normativa de aplicación. | M0350R3
|  | RA4 | Califica energéticamente edificios identificando su envolvente, caracterizando las instalaciones implicadas y calculando el balance térmico mediante el procedimiento homologado. | M0350R4
|  | RA5 | Documenta procesos de certificación energética de edificios especificando la información técnica requerida por la normativa vigente. | M0350R5
M0351 | 0351 Gestión eficiente del agua en edificación | RA1 | Mide parámetros característicos de redes de suministro de agua y saneamiento en edificación, relacionando los resultados de la medición con la tipología y características de las instalaciones. | M0351R1
|  | RA2 | Evalúa la eficiencia de aparatos receptores de instalaciones hidráulicas en edificios, relacionando los sistemas para su control con las medidas de ahorro propuestas. | M0351R2
|  | RA3 | Configura instalaciones hidráulicas de edificios justificando el cálculo de la demanda y el diseño de la red en función del número de usuarios y de su comportamiento. | M0351R3
|  | RA4 | Elabora planes de mantenimiento de instalaciones hidráulicas en edificios, especificando los recursos para la intervención preventiva y correctiva. | M0351R4
|  | RA5 | Evalúa la eficiencia de instalaciones hidráulicas en edificación, justificando la viabilidad técnica y la rentabilidad de las mejoras propuestas. | M0351R5
M0352 | 0352 Configuración de instalaciones solares térmicas | RA1 | Evalúa el potencial solar de una zona relacionando las posibilidades de implantación de instalaciones solares con las necesidades energéticas. | M0352R1 | bar: P 4
|  | RA2 | Elabora anteproyectos de instalaciones solares térmicas analizando su viabilidad y determinando las características generales de equipos y elementos. | M0352R2 | bar: P 4
|  | RA3 | Configura instalaciones solares térmicas identificando y dimensionando los equipos y elementos. | M0352R3 | bar: P 4
|  | RA4 | Elabora documentación técnica complementaria de proyectos de instalaciones solares térmicas justificando las soluciones adoptadas. | M0352R4 | bar: P 4
|  | RA5 | Representa instalaciones solares térmicas dibujando esquemas, planos de detalle e isometrías mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. | M0352R5 | bar: P 4
|  | RA6 | Elabora presupuestos de instalaciones solares térmicas describiendo, midiendo y valorando las partidas correspondientes. | M0352R6 | bar: P 4
|  | RA7 | Elabora estudios de seguridad del montaje de instalaciones solares térmicas, relacionando los riegos asociados con las medidas para su prevención. | M0352R7
M0353 | 0353 Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas | RA1 | Planifica montajes de instalaciones solares térmicas especificando sus fases y determinando los recursos previstos. | M0353R1
|  | RA2 | Aplica técnicas de montaje de instalaciones solares térmicas justificando la secuencia de las operaciones y describiendo los procedimientos para su control. | M0353R2
|  | RA3 | Determina procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas describiendo las pruebas reglamentarias y los criterios para su aceptación o rechazo. | M0353R3
|  | RA4 | Planifica el mantenimiento de las instalaciones solares térmicas, relacionando las medidas para optimizar su rendimiento con el objetivo energético planteado. | M0353R4
|  | RA5 | Determina procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones solares térmicas, interpretando planes y describiendo estrategias para el diagnóstico de averías. | M0353R5
M0354 | 0354 Promoción del uso eficiente de la energia y del agua | RA1 | Documenta la promoción de productos y servicios energéticos, relacionando posibles acciones comerciales con técnicas de marketing. | M0354R1
|  | RA2 | Planifica acciones divulgativas sobre el uso eficiente de la energía y el agua, justificando objetivos y líneas de actuación. | M0354R2
|  | RA3 | Programa acciones divulgativas sobre el uso eficiente de la energía y el agua, relacionando las actividades diseñadas con el público objetivo identificado. | M0354R3
|  | RA4 | Evalúa acciones divulgativas sobre el uso eficiente de la energía y el agua, justificando los parámetros de evaluación seleccionados. | M0354R4
M0355 | 0355 Proyecto de eficienca energética y energía solar térmica | RA1 | Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. | M0355R1 | bar: P 4
|  | RA2 | Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. | M0355R2 | bar: P 4 to P 5
|  | RA3 | Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. | M0355R3 | bar: P 4 to P 5
|  | RA4 | Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto justificando la selección de variables e instrumentos empleados. | M0355R4
M0356 | 0356 Formación y orientación laboral | RA1 | Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. | M0356R1
|  | RA2 | Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. | M0356R2 | bar: P 4
|  | RA3 | Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. | M0356R3
|  | RA4 | Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. | M0356R4
|  | RA5 | Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. | M0356R5
|  | RA6 | Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa del sector, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. | M0356R6
|  | RA7 | Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. | M0356R7
M0357 | 0357 Empresa e iniciativa emprendedora | RA1 | Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. | M0357R1
|  | RA2 | Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. | M0357R2
|  | RA3 | Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. | M0357R3
|  | RA4 | Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. | M0357R4